杭州市第一人民医院

二代测序肿瘤基因检测项目遴选招标公告

- 招标项目:  二代测序肿瘤基因检测项目

- 采购组织类型：院内遴选招标

3、项目概况:

杭州市第一人民医院二代测序肿瘤基因检测项目遴选招标。按检测项目的收费结算比例遴选招标，往年统计情况估计检测量约为200万元；遴选后将按项目要求的实际检测发生量，按季度结算。

4、遴选报名时间及地点等:

时间：2018年9月 6 日至2018年 9月12 日(双休日及法定节假日除外)

上午：9:00-11:30

下午：13:30-16:30

地点：杭州市第一人民医院会议室 (孝女路2-2，市一医院七号楼八楼801会议室）

5、投标截止时间：2018年9月12日（周三）上午9:00（北京时间）

6、投标人应将投标文件正本一份和副本二份，投标人盖章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，装袋密封，封口处加盖印鉴，密封袋上标明遴选项目名称、投标人单位名称，注明“于2018年9月12日之前(指遴选投标截止的日期与时间)不准启封”的字样，在投标截止时间前送达医院指定地点。医院将抽取专家进行会议集体评议。

7、其他事项：

报名时应随带法人授权委托书（由法人签章并加盖单位公章）、营业执照和税务登记证的复印件（加盖单位公章）。

联系方式

招标人：杭州市第一人民医院

联系人：马霄     联系电话：0571-56007675

需求一览表及技术规格

一、本次为按检测项目收费的结算比例招标，投标人必须按“检测项目要求一览表”逐一报价。

二、相关报告、证书复印件，包括但不限于：企业营业执照副本和税务登记证复印件；投标人（供应商）基本情况表。提供医疗机构执业许可证、省级或以上临床扩增实验室技术验收合格证书、通过国家卫计委临检中心NGS室间质评、通过美国CAP或CLIA认证的NGS肿瘤临床检测实验室（若有）及其他医院用户合作合同复印件。投标人按照上述顺序编制投标文件，以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖投标人单位公章。

附：检测项目要求一览表

| 编号 | 名称 | 项目要求 | 备注要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二代测序全癌种多基因检测 | - 进行二代测序检测的医学检验实验室需具有：医疗机构执业许可证；省级或以上临床扩增实验室技术验收合格证书；通过国家卫计委临检中心NGS室间质评。通过美国CAP或CLIA认证的NGS肿瘤临床检测实验室择优考虑。 - 涵盖300个肿瘤相关基因及以上（提供基因列表），可同步满足基于组织和血液ctDNA的检测；有相关大样本数据及技术对比数据支持检测灵敏度（提供相关支持数据）；可进行肿瘤突变负荷（TMB）分析。 |  |
| 2 | 二代测序单癌种多基因检测 | - 进行二代测序检测的医学检验实验室需具有：医疗机构执业许可证；省级或以上临床扩增实验室技术验收合格证书；通过国家卫计委临检中心NGS室间质评。通过美国CAP或CLIA认证的NGS肿瘤临床检测实验室择优考虑。 - 可针对乳腺癌，卵巢癌/子宫内膜癌，胃癌/结直肠癌，淋巴瘤等进行肿瘤特异性多基因联合检测（提供各癌肿检测基因列表），可同步满足基于组织和血液ctDNA的检测，有相关大样本数据及技术对比数据支持检测灵敏度（提供相关支持数据）。 |  |

评分标准

| 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 评 分 细 则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应标公司 情况（15分） | 公司实力、规模 | 5 | 公司规模、综合实力、知名度和信誉等；优（5分）、良（3-4分）、可（1-2分）、差（0分）。 |  |
|  | 实验室资质及业绩 | 10 | 投标单位是否具有权威医学检验资质、在技术服务，测序平台建设及技术培训方面是否有成功经验，并有良好的工作业绩和履约记录等情况（参考与同类医院合作的合同复印件等实例证明）；优（8-10分）、良（5-7分）、可（3-4分）、差（0-2分）。 |  |
| 商务情况 （20分） | 售后服务 | 15 |  | 投标单位是否可保证检测报告的及时性，本地拥有医学及技术专员进行疑难报告解读，定期提供质控数据并进行医院内质控品的平行检测。投标单位是否有后续技术支持（如辅助院内二代测序平台建设，优化）、升级服务及科研能力情况。投标单位需具备冷链运输能力。优（12-15分）、良（8-11分）、可（4-7分）、差（0-3分）。 |
|  | 品牌因素和市场占有率 | 5 | 投标产品的性能档次、品牌的知名度等情况；优（5分）、良（3-4分）、可（1-2分）、差（0分）。 |  |
| 产品质量和 性能配置 （35分） | 产品配置完整性 | 15 | 投标单位的关键技术解决能力情况，投标产品的所有技术指标情况，包括投标检测项目是否可涵盖多样化的检测样本（组织及ctDNA）、检测项目可涵盖的癌肿、测序数据分析能力、样本数据库累积；优（12-15分）、良（8-11分）、可（4-7分）、差（0-3分）。 |  |
|  | 功能及技术指标的科学性、合理性和先进性 | 20 | 投标产品是否符合招标要求，投标产品的科学性、合理性、先进性、完整性、扩展性、可靠性、成熟性，产品功能的实现等方面与产品对应技术参数要求的满足程度情况（大样本数据及技术对比数据支持）；优（16-20分）、良（10-15分）、可（6-9分）、差（0-5分）。 |  |
| 价格分 （30分） | 投标报价 | 30 | 各单位投标报价的得分=（最低有效投标按收费结算比例报价/本单位的投标按收费结算比例报价）×30 |  |
| 总 分 |  | 100 |  |  |

开标一览表

| 序号 | 名称 | 按收费结算比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二代测序全癌种多基因检测 | % | 报价含冷链运输及剩余样本归还等相关费用 |
| 2 | 二代测序单癌肿多基因检测 | % | 报价含冷链运输及剩余样本归还等相关费用 |