杭州市第一人民医院

制冷离心机组及空气净化设备维修保养项目

公开招标采购文件

项目编号：2019-041101

项目名称：制冷离心机组及空气净化设备维修保养

招 标 人：杭州市第一人民医院

2019年4月11日

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法	14

第四章  招标内容及需求	19

第五章　投标文件格式	22

- 第一章  招标公告

根据相关法律法规的规定，杭州市第一人民医院制冷离心机组及空气净化设备维修保养项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一.项目编号： 2019-041101

二.采购组织类型：自行采购

三.采购方式：公开招标

四.招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术 要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷离心机组及空气净化设备维修保养 | 1 | 项 | 杭州市第一人民医院制冷离心机组及空气净化设备维修保养服务等。 |

五.投标人资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、本项目不接受联合体投标。

六.招标文件的发售时间、地点、售价:

1.发售时间：2019年 4月 11日至2019年 4月 18日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30     下午：13:30-17:00

2.发售地点： 杭州市第一人民医院1号楼地下2层制冷机房

七.投标截止时间：2019年  4月  18日  16时  00分（北京时间）

八.投标地址：待另行通知

九.开标时间：2019年  4月  18日  16时  10分（北京时间）

十.开标地址：待另行通知

十一.其他事项：

1.购买采购文件时须提交的文件资料：

（1）企业营业执照复印件；

（2）授权书或单位介绍信、联系人及联系电话、电子邮箱、单位税号；

（3）增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。

2.招标人名称：杭州市第一人民医院

地址：杭州市浣纱路261号

联系人：徐工

联系电话：0571-56007262

第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市第一人民医院制冷离心机组及空气净化设备维修保养 |
| 2 | 采购内容 | 杭州市第一人民医院制冷离心机组及空气净化设备维修保养服务等。 服务期：1年，具体起止时间由招标人确定。 服务地点：杭州市第一人民医院，杭州市浣纱路261号。 数量：1项。 |
| 3 | 预算控制价 | ▲本项目预算控制价为 9 万元； 投标报价超过预算控制价的其投标文件将被否决。 |
| 4 | 投标报价 | 1、本项目投标报价应以人民币报价； 2、按交钥匙方式完成本项目服务期内维保服务全部费用的价格体现，包括人工费、清洗材料费、维修耗材辅材、机械费、措施费、企业管理费、利润、规费、税金、检验、试验及验收、风险费用等所有费用。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 踏勘现场 | 招标人不组织，由投标人自行安排。 |
| 6 | 投标文 件组成 | 1、正本 1 份；副本 4 份；电子版U盘1份。 2、退还投标保证金申请书正本 1 份（格式见第五章，非投标文件组成内容，在递交投标文件同时单独递交，可不密封）。 |
| 7 | 投标文件 装订要求 | 投标文件须胶装成册，不得采用活页装订。 投标文件由商务文件、技术文件、报价文件三部分组成，建议装订成一册。 |
| 8 | 投标文件 密封要求 | 投标人应将投标文件正本和副本密封递交，包封外应标明项目编号、项目名称、投标人名称等，并加盖公章。在投标截止时间前由专人将投标文件送至投标人须知前附表中规定的地点，招标人将进行当场签字明确收到投标文件的时间。 |
| 9 | 投标截止 时间和地点 | 投标截止时间：2019年 4月 18日 16时 00分（北京时间）投标地点：待另行通知 |
| 10 | 开标时 间和地点 | 开标时间：2019年 4月 18日 16时 10分（北京时间） 开标地点：待另行通知 |
| 11 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 12 | 公告媒体 | 杭州市第一人民医院， 院内网/院外网 |
| 13 | 投标文件 有效期 | 自投标截止时间起90天。 |
| 14 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标人。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”指杭州市第一人民医院；在本项目中也称“招标人”、“业主”。

2. “投标人”系指就本项目向招标人提交投标文件的独立法人，中标后也称“中标人”，也称“卖方”。

3.“货物”系指按招标文件规定卖方向买方提供的货物、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定卖方须承担的维保、清洗、技术服务及其他类似的义务。

5.除本招标文件已有特别说明之外，“天”、“日”均指日历日，“月”指日历月。

6.“书面形式”系指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标人代表

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第五章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日十天前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以通知所有招标文件收受人。

2.招标人必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由商务文件、技术文件、报价文件三部分组成，建议装订成一册。

1.报价文件：

（1）投标函（格式见第五章）；

（2）开标一览表（格式见第五章）；

（3）投标报价明细表（格式见第五章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.商务文件：

（1）投标保证金交付凭证（一式二份，一份封装在投标文件中，一份单独提交。）

（2）投标声明书(格式见第五章)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见第五章)；

（4）营业执照复印件或工商登记资料等复印件；

（5）投标人情况介绍；

（6）最近一期（2017或2018年度）经审计的财务报告或有关财务报表；

（7）相关资质证书；空调设备维修安装企业资质证书；

（8）距项目所在地最近的售后服务机构的详细介绍（地点、资质资格、技术力量、成立时间、联系方式等）；

（9）商务响应表（格式见第五章）；

（10）2015年1月1日至今类似业绩证明材料表；

（11）各项荣誉及获奖情况。

3.技术文件

对招标需求的详细技术响应材料，包括但不限于以下内容：

（1）空调设备清洗维保服务方案，应采用文字并结合图表阐述：空调设备清洗维保服务方案至少包括下列内容：

（2）空调设备维保、清洗服务的作业方法、采用的机械设备和机具、劳动力安排、材料的采购保管使用、进度计划；

（3）结合项目特点提出切实可行的质量、安全、文明施工的技术和组织措施，同时应对关键工序、重点工作提出相应质量等的保证措施，如减少医疗工作环境中施工对周围的影响等。

（4）空调设备维保、清洗服务及其测试、检验、验收等采用或依据的标准、规范。

（5）对服务质量和售后服务的承诺（如对空调设备安装维保、清洗服务、质量方面的承诺等）。

（6）售后服务计划、质量保证承诺、售后服务承诺详述等。投标人应以书面形式完整准确地表述投标人的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、可能增加的服务承诺等，并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的；

（7）项目实施人员一览表；

（8）投标人认为需要的其他技术文件或说明；

（9）其他与评标评分相关的证明材料、资料。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.按交钥匙方式完成本项目服务期内维保服务全部费用的价格体现，包括人工费、清洗材料费、维修耗材辅材、机械费、措施费、企业管理费、利润、规费、税金、检验、试验及验收、风险费用等所有费用。

3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止时间起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

无

（六）投标文件的装订、签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人将投标文件装订成一册。正本各1份，副本各 4 份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。采用活页装订的投标文件将被拒绝，并由现场工作人员退还投标人代表。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应投标文件密封。

2.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

四、开标

（一）开标准备

1.投标人应按招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予接收。

2.招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

3.投标截止时间后参加标项投标的投标人不足三家的，招标人将重新组织招标。

（二）开标程序：

1.招标人在招标公告规定的时间和地点公开开标。投标人的法定代表人或授权代表人应出席（带身份证明原件）开标会。

2.开标时，投标人或投标人代表查验投标文件密封情况，并对投标文件的密封情况进行确认，投标文件确认无误后拆封唱标。

3.开标时，招标人应如实按投标文件的投标函当众宣读投标人全称、投标总价、交货期、书面修改和撤回投标的通知（如有）、是否提交投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容。

投标人代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认。如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时，应在签字确认前当场提出，并经招标人代表、监标人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。

4.投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件退还投标人。

5.招标人将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

6.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据

评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.在评标委员会中推选评标委员会组长。

2.评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评标委员会对各供应商的资格条件、投标文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

4.评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5.各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

6.评标委员会评审后,对各部分得分汇总,计算出各投标人的综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见“第三章  评标办法”。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人确定中标人后2个工作日内，招标人发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并在相关网站上发布公示。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于杭州市第一人民医院制冷离心机组及空气净化设备维修保养项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 20 分、技术、资信及商务分 80 分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。评标委员会推荐综合得分排名第1的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分的算术平均值。

投标人评标综合得分=价格分+技术分、资信及商务分

二、投标无效的情形

评标委员会对各供应商的资格条件、投标文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标人的资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标人资格要求的；

（2）招标文件已提供格式要求签字或盖章而投标文件中未按招标文件的要求签署和盖章的；

（3）投标人未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

（4）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（5）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为准的（按招标文件规定提交备选投标人案的除外）；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）存在法律、法规、规章以及招标文件规定的其它无效投标情况的。

三、评审内容及标准

（一）技术、资信及商务部分（80分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的综合实力、技术力量等对履行本项目的满足程度和保障性。 | 优：4～6分 良：2～3分 一般：0～1分 |
| 2 | 投标人2015年1月1日至投标截止时间类似项目业绩情况，每提供一个业绩得2分，本项得分不超过10分。 备注：须在投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章（原件备查）或业主证明材料或评标委员会认可的材料。 （未按规定提供证明材料的类似业绩不予认可） | 0～10分 |
| 3 | 拟派项目负责人类似项目的经验或业绩的综合评价。 | 优：4～6分 良：2～3分 一般：0～1分 |
| 4 | 清洗维保方案内容的全面性、合理性、科学性的综合评价。 | 优：7～10分 良：3～6分 一般：0～2分 |
| 5 | 清洗维保服务方案中提出清洁工艺方法、工期计划保障措施对保证采购人正常运行情况的科学合理程度。 | 优：7～9分 良：4～6分 一般：0～3分 |
| 6 | 清洗维保质量、现场安全文明施工保证体系和措施。 | 优：7～9分 良：4～6分 一般：0～3分 |
| 7 | 清洗维修服务人员技术能力、项目管理班子的配备合理性进行横向对比综合评分。 | 优：7～9分 良：4～6分 一般：0～3分 |
| 8 | 采用主要设备、清洁用品、消毒材料等的优劣。 | 优：4～6分 良：2～3分 一般：0～1分 |
| 9 | 针对各类检查和突发性事件的应急响应方案，结合本项目清洗维修服务的特点，制定符合本项目的各项应急保证措施以及响应时间、承诺等。 | 优：7～9分 良：4～6分 一般：0～3分 |
| 10 | 清洗维保质量保证的措施、建构筑物设备及管道的保护措施。 | 优：4～6分 良：2～3分 一般：0～1分 |

（二）价格部分（20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

特殊情况：

投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价或出现严重的报价错误情形，有可能影响所供设备质量和对履约无保障，评标委员会可要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料或提供的证明材料未被评标委员会认可的，评标委员会按少数服从多数的原则可认定该投标人报价评审不合格，报价评审为0分。

（三）综合得分

投标人的综合得分为上述各部分评分的总和。

（四）评标报告

1、评标委员会对投标文件做出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

2、评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

3、评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）否决投标情况详细说明及相关依据；（如有）

（4）询标澄清纪要；（如有）

（5）中标候选人的优劣对比和存在问题；

（6）其他建议。

评标委员会应在评标报告中按综合得分从高到低的顺序推荐中标候选人，得分相同时，投标报价低的优先。

4、评标结果将在网上公示三天。

四、定标

招标人应根据评标委员会提供的评标报告和推荐意见以及相关法规的规定确定中标人。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

五、其它要求

1、评标委员会应认真审阅投标文件，对投标文件进行客观公正的评价。对投标文件中存在的问题和对比分析，应记录在专家评审意见表中。

2、评标在保密的情况下进行，评标委员会专家及有关人员应遵守评标纪律，不得泄露任何评标信息或收受投标人的财物。如有违反，将严肃查处。

3、投标人不得打听评标信息或干扰评标工作。

- 第四章  招标内容及需求

一、项目概况

1、项目名称：杭州市第一人民医院制冷离心机组及空气净化设备维修保养

2、项目实施地点：杭州市第一人民医院，杭州市浣纱路261号。

3、服务期：1年，具体起止时间由招标人确定。服务期满后经招标人考核满意后可续签2次，每次不超过1年。

4、各区域设备的具体位置、数量均由投标人自行安排现场查勘，中标后不得以招标文件未作详尽描述为理由提出额外的款项支付。

联系人：徐工

联系电话：0571-56007262

二、相关标准

按现行的相关技术规范和标准实施。

- 采购范围和内容

1、设备清洗维保数量：

| 序号 | 机组规格型号 | 生产厂家 | 数量（台数） | 集尘室数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F520G | Honcywcll | 36 | 36 |
| 2 | F50F | Honcywcll | 22 | 44 |
| 3 | F58G | Honcywcll | 5 | 10 |
| 4 | 特灵离心CVHG机组 | 上海豪曼 | 3 |  |
|  |  |  | 66 | 90 |

2、维保内容：

（一）特灵离心机组

月巡视保养工作内容(机组运行期间每月一次)

1、 检查电脑各参数显示值是否正确。

2、检查机组历史报警及运行记录，判断机组状况。

3、检查压缩机运转是否有异常震动及声响。

4、检查压缩机润滑状况。

5、检查压缩机吸、排气过热度是否正常.

6、检查蒸发器、冷凝器换热效果。

7、制冷系统冷媒量检查调整。

8、检查水系统各阀门开启是否正确。

9、运转部分润滑情况及添加适当润滑油:

10、提供检查报告。

以上工状现异常时应及时调整和排除故障使其恢复正常。并及时通知院方人员和记入巡检记录。

年度保养(在机组停机后与机组启动前进行)

1、检查冷冻油是否有必要更换。

2、更换系统干燥过滤芯。

3、检查油位是否正常并调整。

4、对机组进行系统检漏。

5、清洗冷凝器铜管。(机械清洗)

6、检查机组水流量压差是否正确。

7、检查机组各阀门开启是否正确。

8、检查电脑控制系统各参数是否正确。

9、检测各报警保护控制是否正确。

10、检测压缩机电机绕组电阻。

11、检查安全保护元件。

12、检查及清理电气控制中心。

13、检查不正常的声响，震动及高温。

14、开机调试。

15、提供机组运行报告。

以上工状出现异常，零部件需要更换或设备需维修，应经院方人员签字确认后给予及时的更换和修复，保证设备正常运行。

（二）电子空气净化机服务清单

| 楼层 | 设备位置 | 数量（台） |  |  | 清洗次数（月/次） |  | 年服务费 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F52G | F50F | F58G | 集尘室 | 滤网 |  |  |
| 一号楼 1层 | 急诊室、抢救室（小） | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  |
|  | 急诊室、抢救室新风机 |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |
|  | 急诊室、抢救、治疗 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  |
|  | 急诊室监护（EICU） | 4 |  |  | 2 | 2 |  |  |
| 一号楼 2 层 | 输液室 | 6 |  |  | 4 | 4 |  |  |
|  | 注射室 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  |
|  | 连廊北通道口新风机房 |  | 2 |  | 2 | 4 |  |  |
| 一号楼 3层 | 中心供应发放室内 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |
|  | 中心供应发放室内空调机房 |  | 6 |  | 1 | 2 |  |  |
|  | 连廊北通道口新风机房 |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |
| 一号楼 4层 | 连廊北通道口新风机房 |  | 2 |  | 4 | 4 |  |  |
|  | ICU重症监护大厅 |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  |
|  | ICU重症监护病房 | 11 |  |  | 4 | 4 |  |  |
| 一号楼 5层 | 妇产科污物室新风机 |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |
|  | 分娩室 | 6 |  |  | 1 | 2 |  |  |
|  | 连廊北通道口新风机房 |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |
| 四号楼 11层 | 眼科中心 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  |
|  | 眼科中心 2 |  |  | 5 | 1 | 2 |  |  |
|  | 合计 | 36 | 22 | 5 | 32 | 46 |  |  |
|  | 优惠后总价 |  |  |  |  |  |  |  |

- 不包括在上述价格以内的工作与范围：

- （一）合同保养期间，添加或更换的任何零配件等材料费。
（二）因机组外界引起的故障，及服务范围之外的故障(如蒸发器、冷凝器穿孔、维修或更换压缩机及维修电脑板等)

- 第五章　投标文件格式

1.投标封面

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

1.报价文件目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

附件：投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标文件有效期自投标截止时间起90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人签字:___________

日期:_____年___月___日

附件：开标一览表

开标一览表

项目编号：                                                                                单位：元

| 序号 | 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价文件应包括开标一览表。

法定代表人或授权委托人签字：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件：投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                 单位：人民币（元）

| 序号 | 组成总报价的 各项费用 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 本项目总报价 |  | 大写人民币 元整。 |  |  |  |  |
| 服务期 |  | 1年(具体起止时间由采购人确定) 。 |  |  |  |  |

1、投标总报价须与开标一览表一致；

2、投标总报价包含的内容按投标人须知前附表。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：

日  期：

2.商务文件目录

（1）投标保证金交付凭证（一式二份，一份封装在投标文件中，一份单独提交。）

（2）投标声明书(格式见第五章)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见第五章)；

（4）营业执照复印件或工商登记资料等复印件；

（5）投标人情况介绍；

（6）最近一期（2017或2018年度）经审计的财务报告或有关财务报表；

（7）相关资质证书；空调设备维修安装企业资质证书；

（8）距项目所在地最近的售后服务机构的详细介绍（地点、资质资格、技术力量、成立时间、联系方式等）；

（9）商务响应表（格式见第五章）；

（10）2015年1月1日至今类似业绩证明材料表；

（11）各项荣誉及获奖情况。

附件：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人公章：

年    月    日

附件：类似业绩证明材料表

2015年1月1日至今类似业绩证明材料表

注：格式自拟，请附相应的材料，加盖公章。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：

日  期：

附件：商务响应表

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款条件 |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：

日  期：

附件：投标声明书格式

投标声明书

致：__          __：

___         ____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止时间起90天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：

日  期：

7.技术文件目录

（1）空调设备清洗维保服务方案，应采用文字并结合图表阐述：空调设备清洗维保服务方案至少包括下列内容：

（2）空调设备维保、清洗服务的作业方法、采用的机械设备和机具、劳动力安排、材料的采购保管使用、进度计划；

（3）结合项目特点提出切实可行的质量、安全、文明施工的技术和组织措施，同时应对关键工序、重点工作提出相应质量等的保证措施，如减少医疗工作环境中施工对周围的影响等。

（4）空调设备维保、清洗服务及其测试、检验、验收等采用或依据的标准、规范。

（5）对服务质量和售后服务的承诺（如对空调设备安装维保、清洗服务、质量方面的承诺等）。

（6）售后服务计划、质量保证承诺、售后服务承诺详述等。投标人应以书面形式完整准确地表述投标人的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、可能增加的服务承诺等，并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的；

（7）项目实施人员一览表；

（8）投标人认为需要的其他技术文件或说明；

（9）其他与评标评分相关的证明材料、资料。

附件：项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：

日  期：