杭州市第一人民医院冰箱冷链D采购项目

公开招标采购文件

项目编号：2019-120502

项目名称：冰箱冷链D一批采购

招 标 人：杭州市第一人民医院

2019年12月 5日

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  评标办法	15

第四章  招标内容及需求	20

第五章  合同主要条款	24

第六章　投标文件格式	30

- 第一章  招标公告

一.项目编号：2019-120502

二.采购方式： 公开招标

三.招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算控制价 （万元） | 简要技术 要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰箱冷链D一批采购 | 25 | 套 | 5 | 对冰箱运行过程中的温度进行24小时的监控，实现温度异常的及时预警（声光、微信、短信等）；对于日常数据进行统一管理，根据使用科室需要进行数据的查询、导出、打印等功能。 |

四.投标人资格条件：

1、设备制造商或其授权具有独立法人资格的代理商；

2、本项目不接受联合体投标。

五.投标截止时间：2019年12月12日16时00分（北京时间）

六.投标地址：杭州市第一人民医院器械设备科（孝女路1号106室）

七.开标时间：2019年12月12日16时10分（北京时间）

八.开标地址：杭州市第一人民医院行政楼801室

九.其他事项：

1.招标人名称：杭州市第一人民医院

地址：杭州市浣纱路261号

联系人：王主任

联系电话：0571-56007399

第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市第一人民医院冰箱冷链D一批采购 |
| 2 | 采购内容 | 杭州市第一人民医院冰箱冷链D供货、安装及相关服务。 交货期：接到招标人通知后 10 天内货到招标人指定地点并安装完成验收合格，交付招标人使用。 交货地点：杭州市第一人民医院，招标人指定地点。 |
| 3 | 预算控制价 | ▲本项目预算控制价为 5万元； 投标报价超过预算控制价的其投标文件将被否决。 |
| 4 | 投标报价 | 1、本项目投标报价应以人民币报价； 2、设备供货到指定地点并安装验收合格至交付招标人使用的全部价款，投标报价包含设备费（含标准附件、专用工具、专用包装袋或保护套）、运杂费、保险费、各种税费、安装费、调试费、检测验收费、检定费、培训费、招标文件所附合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、软件升级、质保期内免费修理维护服务（含备品配件和易损件）等所需的全部费用；在安装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且不能因此而影响交付招标人使用的时间； 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 投标文 件组成 | 1、正本 1 份；副本 2 份。 2、退还投标保证金申请书正本 1 份（格式见第六章，非投标文件组成内容，在递交投标文件同时单独递交，可不密封）。 |
| 6 | 投标文件 装订要求 | 投标文件由商务文件、技术文件、报价文件三部分组成，建议装订成一册。 |
| 7 | 投标文件 密封要求 | 投标人应将投标文件正本和副本密封递交，包封外应标明项目名称、投标人名称等，并加盖公章。在投标截止时间前由专人将投标文件送至投标人须知前附表中规定的地点，招标代理机构将进行当场签字明确收到投标文件的时间。 |
| 8 | 投标截止 时间和地点 | 投标截止时间：2019年12月12日16时00分（北京时间） 投标地点：杭州市第一人民医院器械设备科（孝女路1号106室） |
| 9 | 开标时 间和地点 | 开标时间：2019年12月12日16时10分（北京时间） 开标地点：杭州市第一人民医院行政楼801室 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 11 | 公告媒体 | 杭州市第一人民医院官网http://www.hz-hospital.com/index/article/index/pid/35.html |
| 12 | 其他 | （1）投标人的法定代表人或其委托代理人出席开标仪式[请本人带有效身份证明原件，是委托代理人参加开标仪式时，还应带法定代表人授权委托书原件]。 （2）如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时，以本投标人须知前附表为准。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”指杭州市第一人民医院；在本项目中也称“甲方”、“业主”。

2.“投标人”系指就本项目向招标人（及其代理机构）提交投标文件的独立法人，中标后也称“中标人”，也称“卖方”。

3.“货物”系指按招标文件规定卖方向买方提供的设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定卖方须承担的设计、安装、调试、技术服务及其他类似的义务。

5.除本招标文件已有特别说明之外，“天”、“日”均指日历日，“月”指日历月。

6.“书面形式”系指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标人代表

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日三天前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间两日前，在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以通知所有招标文件收受人。

2.招标人必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本院官网发布。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由商务文件、技术文件、报价文件三部分组成，建议装订成一册。

1.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.商务文件：

（1）投标保证金交付凭证（一式二份，一份封装在投标文件中，一份单独提交。）

（2）投标声明书(格式见第六章)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（4）最近一期（2018或2019年度）经审计的财务报告或有关财务报表；

（5）营业执照复印件或工商登记资料等复印件；

（6）医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证（仅适用于规定的医疗器械）；

（7）投标人情况介绍；

（8）距项目所在地最近的售后服务机构的详细介绍（地点、资质资格、技术力量、成立时间、联系方式等）

（9）相关厂家授权书（适用于投标人是代理商）；

（10）商务响应表（格式见第六章）；

（11）2017年1月1日至今类似业绩证明材料表；

（12）各项荣誉及获奖情况。

3.技术文件

对招标需求的详细技术响应材料，包括但不限于以下内容：

（1）产品技术规格书；产品的主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述；

（2）技术规格响应表；

（3）制造、安装调试、验收标准和验收方法；

（4）产品质量保证、技术服务和售后服务的内容、措施和承诺等；

（5）供货安装服务计划；

（6）设备配置清单；

（7）设备的原厂技术资料；

（8）详细培训方案，包括操作培训、维修培训等；

（9）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（10）投标人认为需要提供其它技术资料；

（11）其他与评标评分相关的证明材料、资料。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.设备供货到指定地点并安装验收合格至交付招标人使用的全部价款，投标报价包含设备费（含标准附件、专用工具、专用包装袋或保护套）、运杂费、保险费、各种税费、安装费、调试费、检测验收费、检定费、培训费、招标文件所附合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、软件升级、质保期内免费修理维护服务（含备品配件和易损件）等所需的全部费用；在安装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且不能因此而影响交付招标人使用的时间；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止时间起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的装订、签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人将投标文件装订成一册。正本各1份，副本各 4 份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。采用活页装订的投标文件将被拒绝，并由现场工作人员退还投标人代表。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应投标文件密封。

2.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

四、开标

（一）开标准备

1.投标人应按招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将不予接收。

2.采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

3.投标截止时间后参加标项投标的投标人不足三家的，按照相关法规执行。

（二） 开标程序：

1.招标人在招标公告规定的时间和地点公开开标。投标人的法定代表人或授权代表人应出席（带身份证明原件）开标会。

2.开标时，投标人或投标人代表查验投标文件密封情况，并对投标文件的密封情况进行确认，投标文件确认无误后拆封唱标。

3.开标时，招标人应如实按投标文件的投标函当众宣读投标人全称、投标总价、交货期、书面修改和撤回投标的通知（如有）、是否提交投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容。

投标人代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认。如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时，应在签字确认前当场提出，并经招标人代表、监标人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。

4.投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件退还投标人。

5.招标人将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

6.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为三人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据

评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.在评标委员会中推选评标委员会组长。

2.评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评标委员会对各供应商的资格条件、投标文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

4.评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5.各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

6.评标委员会评审后,对各部分得分汇总,计算出各投标人的综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见“第三章  评标办法”。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人确定中标人后2个工作日内，采购代理机构发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并在相关网站上发布公示。

七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于杭州市第一人民医院冰箱冷链D采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 20 分、技术、资信及商务分 80 分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。评标委员会推荐综合得分排名第1的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分的算术平均值。

投标人评标综合得分=价格分+技术分、资信及商务分

二、投标无效的情形

评标委员会对各供应商的资格条件、投标文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标人的资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标人资格要求的；

（2）招标文件已提供格式要求签字或盖章而投标文件中未按招标文件的要求签署和盖章的；

（3）投标人未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

（4）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（5）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为准的（按招标文件规定提交备选投标人案的除外）；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）存在法律、法规、规章以及招标文件规定的其它无效投标情况的。

三、评审内容及标准

（一）技术、资信及商务部分（80分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标软、硬件产品的功能 | 对招标文件中的性能及技术指标符合情况进行评议，▲项每一条不满足要求的扣5分，常规项不满足的扣2分，扣完为止。 | 40 |
| 投标人资质 | 投标人提供国家高新技术企业或软件企业的资质证书有得2分，提供证书复印件，原件备查，否则不得分。 | 2 |
|  | 投标人具有本项目相关的计算机软件著作权证书，每提供一个得2分，提供证书复印件，原件备查，否则不得分。 | 4 |
|  | 投标人需提供设备的第三方校准报告有得2分，提供证书复印件，否则不得分。 | 2 |
| 技术方案 | 总体方案：投标方案总体设计、建设方案和产品选型等，详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及对功能设计和实施计划的建议。根据方案情况给分0-8分。 | 8 |
| 实施方案 | 投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性及与原有系统兼容性等，包括系统安装调试、系统集成、试运行、测试、调优、应用开发培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、实施场所、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。根据方案情况给分0-6分。 | 6 |
| 培训方案 | 培训计划包括培训内容、时间、地点、人员，费用等；系统计算机管理人员培训，重点培训为软件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用。根据方案情况0-4分。 | 4 |
| 售后服务方案 | 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案；售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构(需提供服务机构场地证明)以及较强的专业技术队伍（需提供人员资历经验证明）及服务能力证明（0-8分） | 8 |
| 投标人同类业绩 | 提供投标人2017年1月1日来同类项目案例，每提供1份合同或验收报告得1分，满分6分。 投标文件中提供合同或验收报告复印件，否则不得分，原件备查。 | 6 |

（二）价格部分（20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20 %×100

特殊情况：

投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价或出现严重的报价错误情形，有可能影响所供设备质量和对履约无保障，评标委员会可要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料或提供的证明材料未被评标委员会认可的，评标委员会按少数服从多数的原则可认定该投标人报价评审不合格，报价评审为0分。

（三）综合得分

投标人的综合得分为上述各部分评分的总和。

（四）评标报告

1、评标委员会对投标文件做出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

2、评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

3、评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）否决投标情况详细说明及相关依据；（如有）

（4）询标澄清纪要；（如有）

（5）中标候选人的优劣对比和存在问题；

（6）其他建议。

评标委员会应在评标报告中按综合得分从高到低的顺序推荐中标候选人，得分相同时，投标报价低的优先。

4、评标结果将在网上公示三天。

四、定标

招标人应根据评标委员会提供的评标报告和推荐意见以及相关法规的规定确定中标人。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

五、其它要求

1、评标委员会应认真审阅投标文件，对投标文件进行客观公正的评价。对投标文件中存在的问题和对比分析，应记录在专家评审意见表中。

2、评标在保密的情况下进行，评标委员会专家及有关人员应遵守评标纪律，不得泄露任何评标信息或收受投标人的财物。如有违反，将严肃查处。

3、投标人不得打听评标信息或干扰评标工作。

- 第四章  招标内容及需求

一、项目概况

1、本次招标采购设备为杭州市第一人民医院冰箱冷链D，要求投标人的投标设备必须是合格的、未曾使用过的全新产品，所采用的材料优良、质量上乘，原材料、辅料、成品均须符合相应的国家标准和行业标准的要求，美观、牢固、耐用。

2、使用地点：杭州市第一人民医院，杭州市浣纱路261号。

3、技术标准和规范

所有报价的产品，各项技术标准应当符合国家标准及各项强制性规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准规定。

4、相关要求

（1）投标人须承诺所供全部产品的质量符合或优于国家和行业的技术标准和规范、安全。否则，投标人将承担一切经济损失的赔偿及法律责任。

5、运输、保管、保险

（1）中标人负责货物运至招标人指定位置所发生的所有费用，包括运输费、装卸费、保险费等。

（2）货物在安装、调试、验收合格前的保管由中标人负责。

（3）货物在安装、调试、验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场工作人员的人身意外保险。

6、招标内容及需求中所指出技术规格、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于招标内容及需求的规定，以满足本次招标要求并使招标人可以接受。

二、招标货物一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰箱冷链D | 25套 | （1）具体详见“技术需求表”； （2）对冰箱运行过程中的温度进行24小时的监控，实现温度异常的及时预警（声光、微信、短信等）；对于日常数据进行统一管理，根据使用科室需要进行数据的查询、导出、打印等功能。 |

三、技术需求表

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数 |
| 1 | 温度监测范围：-40～100℃（低温：-100～60℃）。 |
| 2 | ▲监测精度：温度 ±0.5℃（提供浙江省计量院的传感器校准报告）。 |
| 3 | 监测周期：1分钟～24小时 |
| 4 | 数据存储：≥9000组（保证数据通讯安全）。 |
| 5 | 主机自带声光报警（本地进行开关）、短信报警、断电报警等功能（需提供厂家公开宣传彩页证明）。 |
| 6 | 通讯方式：GPRS通讯 |
| 7 | 主机自带LCD液晶显示屏，可实时显示温湿度二路数据、上传状态（手动控制）、电池电量、时间等信息，方便人员维护。 |
| 8 | ▲系统操作便捷：使用查看方便，可实现电脑、手机等不同方式的本地或远程查看，投标人需提供国家版权局出具的PC端、安卓版、IOS版及TV版《软件著作权登记证书》。 |
| 9 | 系统安全性：系统监测数据安全可靠，具有权限分配及数据安全管理策略，具有独立自主的软件知识产权。投标人需提供国家版权局出具的《实验室数据信息管理系统》软件作著权登记证书。 |
| 10 | ▲系统安全稳定：采集设备功能完善、可靠。所投产品需提供省级及以上检测单位出具的符合CNAS《校准证书》，所投系统具备由省级及以上检测单位出具的符合CMA和CNAS《功能检测报告》（报告名称需包含所投产品）。 |
| 11 | 系统具有扩展性：根据使用需要，可随时随地增加或减少监测冰箱数量。 |
| 12 | ▲系统先进性：系统功能行业领先，符合医疗机构物联网信息化建设需要及行业认可（需提供医院系统建设相关证明）。 |
| 13 | ▲系统兼容性：根据统一管理需要，系统需与原有系统兼容。 |

四、商务条款

| 序号 | 项目内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | ▲验收合格后整机提供不少于1年免费保修，若质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由投标人免费技术服务和维修，每年不少于2次上门巡检，保证系统正常运行。 |
| 2 | 提供资料 | 投标人须提供原厂商售后服务承诺书、投标产品的彩页资料、详细技术指标以及完整的使用手册和维护手册各1套。 |
| 3 | 培训 | 免费提供培训，直至培训人员能熟练掌握技术操作、注意事项和日常维修保养，并提供使用及维修资料。 |
| 4 | 交货期 | 接到中标通知书后10 天内完货到招标人指定地点并安装完成验收合格，交付招标人使用。 |
| 5 | 维护 | ▲完善的售后服务体系，专业的安装、培训及售后服务措施。现场维修响应时间≤2小时，修复时间≤8小时，否则提供备品。。 |

- 第五章  合同主要条款

（本条款为买卖双方必须遵守的基本条款，买卖双方可根据实际情况签订合同文本；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据     年    月    日   （项目名称）     （招标编号：           ）招标结果和招标文件要求，并依照《中华人民共和国合同法》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、合同文件

1、合同文件的组成，包括：

（1）本合同条款；

（2）中标通知书；

（3）招标文件（含答疑文件或补充文件）；

（4）投标文件及招投标过程中乙方澄清和承诺；（如有低于招标文件要求的内容，无条件按招标要求执行）

（5）标准、规范及有关技术文件；

甲方、乙方在签约、履约过程中的洽商、变更等书面协议资料或文件（如有）作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，当资料或文件存有矛盾之处，则以时间最新的为准。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

二、型号规格参数

基本要求按招标文件和投标文件。

经乙方勘查、测量、核实安装现场的详细情况后，以其专业制造商的经验对所供设备的细节设计、制作实样在现场安装调试完毕，经甲方认可后封样、生产、供货；型号规格参数详见“供货清单”（附后）。

三、设备名称、数量及合同金额

1、甲方向乙方订购合同约定的设备，需要乙方供货、安装、检测、调试、验收合格直至可交付使用，提供培训、技术服务等相关服务，承担售后服务等，即以交钥匙方式完成供货及服务，具体型号、规格、数量详见“供货清单”（附后）。（合同履行过程中，甲方有权按项目现场实际情况对“供货清单”内容进行局部调整，如甲方对于货物的具体型号、规格和数量进行调整，价格变更参考原相同或类似的投标型号的价格，并且相应调整合同总价，但乙方提供的服务承诺不变。）

2、签约合同总价为人民币                      。

以上合同总价包含货物安装至甲方指定地点、验收合格交付正常使用所需的一切费用。

3、货物清单及价格：按“供货清单”（中标后，样式和数量经甲方确认并附后）。

四、质量保证

1、乙方保证本合同中所供应的货物是最新生产的、全新的，并符合国家技术规范和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供货物与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。产品的质量\技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新国家标准执行，无国家标准的，按普遍认可的国内行业标准或甲方认可的其它国家的权威标准。

2、质保期（即免费保修期）为 （投标承诺的时间）年。

3、在产品质保期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负全责。产品质保期内非因甲方的人为原因而出现货物质量问题的，由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能及时修理或不能及时调换，按违约处理。质保期内外，如因甲方使用不当造成故障，乙方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

五、交货时间、地点

1、交货期：         内全部供货至甲方指定地点并验收合格移交使用。

（1）该时间已包括中标后对各类设备的制造并交甲方确认、储存、运输、现场安装至验收合格移交甲方。

（2）乙方知晓甲方不提供安装队伍在现场的食宿，安装现场如有与其他承包单位配合、交叉施工等需要发生的一切费用和风险由乙方自行承担。

2、在所供货物交付使用时，乙方必须向甲方提供货物说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

3、本次采购货物为甲方指定地点交货，合同价款包括产品价格、随机特殊工具、备品备件费、运输储存费、保险费、安装费、调试费、技术培训费、材料设备检测试验费、甲方代表到产品制造厂家抽检费（必要时）、各种税金和合理的利润、以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等。

六、合同转让和分包

1、未经甲方书面同意，乙方不得将合同产品的制造、供货、服务等工作转包或分包给第三方。

2、乙方在投标文件中说明自制的零部件不得委托其它厂商生产。

3、即使乙方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到甲方认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

七、制作、安装、调试及技术服务

1、合同所定货物乙方在生产前应向甲方确认规格型号参数，如有变更，经甲方同意，可参考原相同或类似的投标型号。

2、乙方应在签订合同后5天内提供下列资料：

货物及部件说明，包括：货物的供货范围、产品的结构、原理、详细性能、特性及参数等.

产品的安装要求（包括现场的吊装、装配等）和调试及试运行要求（包括安装、调试和试运行的程序及记录表格）。

包装运输、仓储方案说明。

3、安装完毕，调试验收前提供的图纸资料包括：

（1）外型图及规格尺寸、主要部件性能参数，装配图或安装图。

（2）产品安装、使用保养手册，主要配件的使用说明。

（3）制造期间产品及部件的性能试验、检验报告；产品制造质量资料及质量证明文件\合格证；主要原材料采购过程的质量合格证明材料。

（4）出厂试验报告，报告中应有出厂试验记录；质量监督部门的检测报告。

4、合同所订货物到达甲方工地后，乙方应派具有相应资质资格的技术、安装人员前往甲方工地进行安装、调试，人数、技术级别、服务内容及逗留时间应事先详细说明。

5、乙方人员在甲方工地安装调试期间，其所有费用及乙方安装、调试人员从事安装、调试工作遭受的人身伤害赔偿责任由乙方负责。

6、乙方人员应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因乙方责任而造成的延期，所有因延期而产生的费用由乙方承担。

7、安装、调试按招标文件“第四章  招标内容及需求”以及相关国家、行业标准和技术规范。

8、乙方应随产品向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料，以及免费为使用单位培训日常使用和维修人员。

八、检测验收

货物生产过程中，按货物生产批次由甲方随机抽取货物样品进行检测验收（相关检测验收费用由乙方承担），验收合格后，凭验收单进行该批次货物封存入库。

乙方将所供货物运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由甲方各使用单位负责验收。

在质保期内，出现非使用方人为因素造成的无法排除的质量问题，由乙方免费予以整件调换。

九、售后服务

1、合同货物从验收后合格之日起，乙方提供的货物质保期为（投标承诺的时间）年。质保期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。质保期后，乙方仍提供维修服务，收取成本费。

2、产品投入使用后如发生故障，甲方应通知乙方，乙方在收到通知后立即响应，并按招标文件或投标文件中规定的最短的响应时间内完成维修。

十、履约保证金

1、签订合同时，中标人应向招标人缴纳合同总价5％的履约保证金。

2、履约保证金形式：收款人为甲方的银行汇票、转帐支票或电汇。

3、履约保证金在项目最终验收合格并交付甲方正常投入使用后全额一次性退还。

十一、合同价款的支付和结算

设备供货招标人指定地点安装调试完毕正常运行一个月后支付合同总价的95%，剩余5%待质保期满后一次性结清。

注：签订合同时或合同履行过程中，甲方保留变更产品配置和数量的权力，如有组件的删减，则对应的价款从报价中核减；如有数量的增加，则在甲方书面确认同意的范围内，相应的单价按投标单价结算。

支付前乙方应按甲方确认的价款开具符合财务要求的增值税发票。

十二、违约责任

1、乙方逾期履行合同的（由于乙方原因未按期交付货物的），自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之一的滞纳金，并承担一切责任，直至合格产品交付使用；乙方逾期30日不能交货的，还应另向甲方支付合同总价百分之三的违约金，同时没收全额履约保证金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之三的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之三的违约金。

3、甲方无故拖延支付货款超过合同规定支付时间的，乙方可向甲方提出及时支付的通知，甲方如无合理理由而未按约定支付的，乙方否则可以暂缓后续供货。

4、乙方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的，将按相关法律法规进行相应的处置，并要求乙方赔偿甲方或其他第三人一切损失，承担相应法律责任。

5、乙方无正当理由不履行合同，将按相关法律法规进行相应的处置，由此造成甲方或其他第三人损失的，乙方应承担赔偿责任。

十三、争议的解决

1、执行本合同中发生的争端，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地的仲裁委员会申请调解或仲裁。

2、仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

3、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

十四、其他

1、本合同经签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式肆份，双方各执二份。

3、未尽事宜，双方友好协商。

4、附：供货清单。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：           法定代表人或受委托人（签字）：

地址：                                  地址：

邮编：                                   邮编：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                 帐号：

注：各投标人应对招标文件“第五章  合同主要条款”中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款偏离表中注明。

- 第六章　投标文件格式

1.投标封面

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

1.报价文件目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

附件：投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标文件有效期自投标截止时间起90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人签字:___________

日期:_____年___月___日

附件：开标一览表

开标一览表

项目编号：                                                                                单位：元

| 序号 | 项目名称 | 投标总报价 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价文件应包括开标一览表。

法定代表人或授权委托人签字：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件：投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目编号：                                 单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 制造商 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |

1、投标总报价须与开标一览表一致；

2、投标总报价包含的内容按投标人须知前附表。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：

日  期：

2.商务文件目录

（1）投标保证金交付凭证（一式二份，一份封装在投标文件中，一份单独提交。）

（2）投标声明书(格式见附件)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）最近一期（2016或2017年度）经审计的财务报告或有关财务报表；

（5）营业执照复印件或工商登记资料等复印件；

（6）医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证（仅适用于规定的医疗器械）；

（7）投标人情况介绍；

（8）距项目所在地最近的售后服务机构的详细介绍（地点、资质资格、技术力量、成立时间、联系方式等）

（9）相关厂家授权书（适用于投标人是代理商）；

（10）商务响应表（格式见附件）；

（11）2015年1月1日至今类似业绩证明材料表；

（12）各项荣誉及获奖情况。

附件：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人公章：

年    月    日

附件：类似业绩证明材料表

2015年1月1日至今类似业绩证明材料表

注：格式自拟，请附相应的材料，加盖公章。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：

日  期：

附件：商务响应表

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款条件 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：

日  期：

附件：投标声明书格式

投标声明书

致：__          __：

___         ____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止时间起90天。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：

日  期：

7.技术文件目录

（1）产品技术规格书；产品的主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述；

（2）技术规格响应表；

（3）制造、安装调试、验收标准和验收方法；

（4）产品质量保证、技术服务和售后服务的内容、措施和承诺等；

（5）供货安装服务计划；

（6）设备配置清单；

（7）设备的原厂技术资料；

（8）详细培训方案，包括操作培训、维修培训等；

（9）投标人认为需要提供其它技术资料；

（10）其他与评标评分相关的证明材料、资料。