**冷却塔散热片更新服务项目调研公告**

杭州市第一人民医院关于 冷却塔散热片更新服务项目调研公告，欢迎国内符合要求的供应商前来参加调研。

一.采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **议价内容** | **预算金额（万元）** | **简要技术描述或****基本概况介绍** |
| ZW20240802 | 冷却塔散热片更新服务 | 21 | 一 更换冷却塔填料（散热片），修复外部栅格（挡水条）1. 基本要求：填料采用粘接式，100％新料，真空吸附成型，氧指数大于32，厚度在0.35mm及以上，提供国家权威消防检测检测报告。
2. 技术要求：

废旧填料需进行环保处理，不得违规倾倒。物料运输只能通过污物电梯，且对方及运输场所需恢复清洁，如有损坏照价赔偿。所有需更换材料均需符合原使用要求，我方有权对不符合原参数的货物进行拒收。（具体数量详见附件1）二 更换阀门，电机保养，底盘漏水修补 管道及冷却塔外部油漆修补。（具体数量详见附件） |

二．调研响应文件内容：详见附件2杭州市第一人民医院集团市场调研情况表

（提供的文件需盖有公司公章）

三. 调研响应文件提交截止时间：**2024年 8 月 15 日 11 时00 分（北京时间）**

四. 调研响应文件提交地址： **杭州市上城区学士坊4号2幢后勤保障部204房间**

五. 调研时间：另行通知

六. 调研地址：另行通知

七.采购人名称：杭州市第一人民医院

地址：杭州市浣纱路261号

联系人： 童女士

联系电话： 0571-56007409