杭州市老年病医院

杭州市第一人民医院城北院区

院内公开招标采购文件

项目编号：HZSY-CB-XXZZ-20205040701

采购内容：精密空调、UPS主机维保项目

采购单位：杭州市老年病医院（杭州市第一人民医院城北院区）

2025年 4月

目    录

- 招标公告 --------------------------------------------------1

- 投标人须知 -----------------------------------------------3

- 评标办法---------------------------------------------------16

- 招标内容及需求 ----------------------------------------24

- 合同主要条款 -------------------------------------------42

- 投标文件格式 -------------------------------------------47

- 第一章  招标公告

一、项目编号：HZSY-CB-XXZZ-20205040701

二、采购方式：院内公开招标

三、招标项目概况（内容、用途、数量等）：

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 最高限价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 精密空调、UPS主机维保项目 | 1 | 项 | 6 |  |

四、供应商资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

五、投标截止时间：2025年4月15日14:00

六、投标地址：杭州市拱墅区景莘街50号杭州市第一人民医院城北院区行政楼采购中心608室

七、开标地址：杭州市拱墅区景莘街50号杭州市第一人民医院城北院区行政楼510室

八、保证金：不取收。

九、联系方式：

1.采购人信息

名  称：杭州市老年病医院

地  址：杭州市拱墅区景莘街50号

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：15168227186

质疑联系人： 王主任

质疑联系方式： 0571-56739510

注：本项目为非政府采购。

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 采购内容及数量 | 见招标公告 |
| 3 | ★最高限价 | 见招标公告 ★超过采购最高限价金额的投标将被否决。 |
| 4 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 投标保证金 | 不收取 |
| 6 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 7 | 样品 | 不提供 |
| 8 | 演示 | 不要求 |
| 9 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在2025年4月11日16:00前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 10 | 投标文 件组成 | 正本 1 份；副本 4 份。 |
| 11 | 投标文件 装订要求 | 报价文件、商务文件、技术文件合并装订成册，采用胶装，不得采用活页装订。采用活页装订的投标文件由现场工作人员退还投标人代表。(建议副本双面复印) |
| 12 | 投标文件 密封要求 | 投标人同一标项正本和副本包装和密封在一个包装内。 |
| 13 | 投标截止 时间和地点 | 投标截止时间：2025年4月15日14:00（北京时间） 投标地点：杭州市拱墅区景莘街50号杭州市第一人民医院城北院区行政楼采购中心608室 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 公告媒体 | 杭州市第一人民医院官网 |
| 16 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 17 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人。 |
| 18 | 其他 | 注意事项： （1）投标人如果发现本招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请按前附表第9条规定以书面形式同时向采购人反映，逾期不得再对招标文件提出质疑。 （2）如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时，以本投标人须知前附表为准。 （“供应商须知”中相关条款[或其表述的意思]与本条内容有不一致或冲突之处，以本条内容为准） |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的采购人。

2.投标人：系指向招标方提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同；

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

- （八）特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一标项的投标。

2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动。

3. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本供应商所拥有。

5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。收到招标文件之日起至投标截止时间止不足七个工作日的，应当在投标截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招

标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以按前附表的规定以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本采购人发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由报价文件、商务文件、技术文件三部份组成，三部份合并装订。

前附表：供应商响应表

1.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.商务文件：

（1）投标声明书(格式见第六章)

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)

（3）年检后的营业执照（或其它合法登记证明）复印件

（4）投标人情况介绍；

（5）商务响应表（格式见第六章）；

（6）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料，和评分有关的资料。

3.技术文件

（1）维保服务内容说明

（2）维保总体方案

（3）质量控制手段及方法

（4）本项目的重点和难点分析及解决措施

（5）技术响应表（点对点应答，必须提供）

（6）服务承诺及其他承诺

（7）项目服务团队详细介绍（含：项目实施人员一览表，驻场人员重点介绍）

（8）项目验收标准和验收方法

（9）针对本项目的合理化建议（如有）

（10）投标人认为需要提供的其他文件和资料和评分有关的资料。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起  90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金：无

- （六）投标文件的装订、签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按商务文件、技术文件、报价文件合并装订成册。正本各1份，副本各 4  份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。采用活页装订的投标文件将被拒绝，并由现场工作人员退还投标人代表。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按商务文件、技术文件、报价文件三部分合并装订成册。

2.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3.未按规定密封的投标文件将被拒绝，并由现场工作人员退还投标人代表。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- 四、开标

（一）开标准备

1、投标人应按招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予接收。

2、采购人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购人主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件，清点投标文件正本、副本数量。投标文件装订不符合招标文件要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价等，以及采购人认为有必要宣读的其他内容。

7、采购人做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程。

8.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商的资格条件、投标文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

6、评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购人以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

（二）履约保证金：不收取

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于精密空调、UPS主机维保项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。评标委员会推荐得分排列前 1 名的投标人为中标候选人。

报价部分：由评标委员会统一计算统一评分。

技术分和商务资信部分：评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分。

- 二、投标无效的情形

评审人员对各供应商的资格条件、投标文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）资格证明文件不全，或者不符合招标文件中规定的资格条件的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（3）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明书或填写项目不齐全的；

（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）以联合体形式进行投标的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（7）未响应招标文件标注“★”的实质性要求的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）投标文件不符合法律、法规规定的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出最高限价，采购人不能支付的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

三、评审内容及标准

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力（5分） | 1.评审专家根据各投标单位综合情况比较打分，包括对本项目投入人员安排等，优秀得5.0-3.1分，良好得3.0-2.1分，一般得2.0-0分。 |
| 2 | 业绩（2分） | 投标人自2022年1月1日以来（合同签订时间为准）的同类型案例，具有同类维保服务案例，案例需同时包含UPS、精密空调设备维保。每个案例得1分，最高得2分。（每个案例均须同时提供内容明确的合同复印件，未提供不得分） |
| 3 | 服务保障 （5分） | 是否具有较强的本地化服务能力，在本市区是否拥有常驻服务和技术支持机构：市区本地投标人得5分；非本地投标人，但在市区设有分公司或办事处作为常驻服务、技术支持机构的得3分；非本地投标人，在市区以外有办事处或分公司或售后服务点的，能提供快速的维修服务响应的得1分。 |
| 4 | 维保工作实施方案 （30分） | 1、质量管控，服务措施保障，优于项目需求的得6-4.1分，符合项目需求的得4-2.1分，部分符合项目需求的得2-0分，不符合或不提供的不得分。 2、信息化运维服务，优于项目需求的得6-4.1分，符合项目需求的得4-2.1分，部分符合项目需求的得2-0分，不符合或不提供的不得分。 3、管理支撑（管理制度、工作流程等），优于项目需求的得6-4.1分，符合项目需求的得4-2.1分，部分符合项目需求的得2-0分，不符合或不提供的不得分。 4、对维保工作的合理化建议和意见，优于项目需求的得6-4.1分，符合项目需求的得4-2.1分，部分符合项目需求的得2-0分，不符合或不提供的不得分。 5、质量标准及内部考核方法，优于项目需求的得6-4.1分，符合项目需求的得4-2.1分，部分符合项目需求的得2-0分，不符合或不提供的不得分。 |
| 5 | 项目成员及技术人员配置情况 （4分） | 拟担任本项目经理、技术负责人和项目组实施人员的专业素质、技术能力、经验等情况，数量是否充足，配置是否合理等，是否具有同类项目建设经验，项目经理是否具有调动投标人各项资源能力，确保100%到位所采取的措施情况 |
| 6 | 应急预案（10分） | （0-10 分）：根据项目建立运行服务保障应急预案，方案对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况完整程度评价。 |
| 7 | 服务承诺、进度计划与优惠承诺（10分） | 服务实施过程、服务技术、服务操守、服务要求、服务质量等是否具有科学合理的控制规范；实施计划、进度计划等的合理性、可行性情况；是否有提出具有可操作的优惠承诺，综合评分。 |
| 8 | 备品备件情况（9分） | 采购人对设备的原厂零配件备件情况及保障措施情况，由评标委员会根据各投标单位情况对比打分，优秀：9.0-5.1分，良好：5.0-2.1分，一般：2.0-0分。 |
| 9 | 标书制作情况（5分） | 标文件编制质量，根据标书撰写条理性、完整性、针对性和制作情况，综合评分。 |

第四章  招标内容及需求

精密空调、UPS主机维保项目

- 维保清单

| 序号 | 服务内容 | 服务时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调系统：精密空调巡检（P2060)精密空调 巡检保养服务：精密空调维保服务，包括：提供4次全面检修维护，并提供空调巡检服务报告。春秋两季定期保养，不定期巡检及7*24小时应急维修服务定期检查空氟利昂压力，及时加氟等一年4次预防性巡检，2台。精密空调过滤网（每台空调2片过滤网，一季度更换1次）一年4次，每次8片。外机清洗（半年一次） UPS系统：UPS巡检（每年2次的预防性定期巡检保养服务 2台）1、收录机器的错误记录，检查可能需要维护的模块的错误记录；2、检查UPS电池容量，并根据电池状况及用户需求提供相应建议；3、清洁印刷电路板，对包括电源、风扇和系统模块区域进行除尘；4、.对设备的各种数据进行检查及调整，根据有关技术手册确认其处于最佳配合设置或状态；5、电池充放电测试含一年四次的常规巡检，不含功率模块的质保，不含电池的更换，含电池巡检及充放电，电池更换根据年限采购更换 动环系统：动环系统巡检包含机房内设备和环境的监控和数据分析，报警处理等。 在维保期间，提供一年4次预防性巡检，维修配件低于1000元的免费更换维修，若价值高于1000元，根据机器实际更换配件情况按实报价维修。 | 一年 |

1、维保方式

1.1项目包括维保期内产生的人工费用及低于1000元的维修配件：含维修、材料费（1000元以内的器件、配件）、服务费、安装调试费、安全保险、住宿、培训费和税金等所有费用。

1.2维修服务提供的配件必须是原厂新品。

1.3如对设备保养内容有疑问的，请投标方自行到项目现场踏看。

2、维保范围

2.1维保内容：UPS（蓄电池除外）及精密空调（包含冷媒更换）的维修保养，设备以主电源连接端子为界。

2.2负责对所有参保设备的应急维修、日常保养等。

3、工作要求

3.1应急维修：设备出现故障时，维修服务应在接到电话故障报修后30分钟内做出实质性响应，1小时到达现场，对故障件（价值低于1000元）免费维修、更换，直至故障恢复。若故障件价值高于1000元，则根据实际更换配件情况第一时间按实报价维修，直至故障恢复。

3.2定期保养：维修工程师按上述要求对精密空调、UPS主机进行定期保养，具体要求见上表。

3.3报告要求：每次维修、保养后须向用户提供完整的报告，每年度编制维保记录册，作为考核依据。

3.4技术支持：系统升级改造、机器迁移等重大工程实施期间，服务商必须派相关技术人员到现场服务。

3.5响应时间：应急维修0.5小时响应，维修服务提供7×24不间断的热线电话，7×24×365的全天候技术响应。

3.6培训服务：维修服务在中标后须为我院提供一次以上培训，指导医院操作人员对设备的正常使用及注意事项。

（1）提供质量管控，服务措施保障措施；

（2）提供维保工作的合理化建议和意见；

（3）提供质量标准及内部考核方法；

（4）提供零配件备件保障措施。

第五章  合同主要条款

合同编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据杭州市老年病医院（杭州市第一人民医院城北院区）****项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务范围及内容

（详见第二部分采购要求）

二、业务的内容——具体事项

（详见第二部分采购要求）

三、合同有效期、履行期限、履约保证金

1、保修期：           。

2、质保期：自项目最终验收之日起    年。

3、合同有效期：从合同生效之日起至质保期结束。

四、甲方的权利和义务

1、甲方有权监督和参与维保的有关活动。

2、甲方有权要求乙方及时提供工作阶段性的进展情况。

3、甲方有权要求乙方更换不称职的人员。

4、甲方提供正常运行开通条件，设施设备资料，并对其完整性、准确性负责，使运行、维护具备条件。

5、甲方协助乙方，尽可能向乙方提供便利条件，以保证运行、维护工作的完成。

6、依据合同和法律应履行的其他义务。

五、乙方的权利和义务

1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及行政主管部门有关规定的人为干预。

2、依据国家有关法律法规的规定，在授权范围内完成工作，出具真实、合格报告。

3、乙方在委托授权范围内为甲方提供服务，不得将本合同所确定的服务转让给第三方。

4、乙方认真制定设备维保的进度计划，认真完成各项服务事项。

5、乙方提供设备维保的技术支持服务。

6、如甲方出现技术问题，乙方应及时查明原因并及时解决，保证工作的正常进行。

7、乙方将设备的维修费计入合同总价。

8、如甲乙双方合同约定以外的设备损坏无法修复，需重新更换，乙方负责提供相应配件的技术参数及价格，在不高于市场价的情况下经甲方同意后另行收取。

9、乙方巡检所需的人力、交通、食宿、材料等相关资源，费用计入本合同总价中。

10、驻场工程师一名。重大故障修复，服务工程师在采购人现场提供技术服务。7×24小时支持；即时响应，2小时到场。提供工程师资料原件备查。

11、乙方设备维保响应时间要求：基本故障在  个工作日内解决，如无法解决，按合同价的5％/次作为赔偿。

12、甲方如有重要事情，如领导检查工作等，乙方必须提前对设备进行调试，发现问题立刻解决以确保设备正常运转，并且到现场进行技术支持。

13、乙方依据委托合同维护甲方的合法权益，对服务事项内容保守秘密，不的对外公开、外泄。

14、乙方对甲方提供的所有财产须采取保护措施，严禁遭到人为破坏，并预防不可抗力损坏。

15、依法应承担的其他义务。

六、合同价款及支付办法

1、合同总价为人民币￥          元（大写：                 ）。

2、支付方式：

付款方式：  。

七、违约责任

1、合同履行期限内，非乙方原因，甲方提前解除合同，甲方应支付乙方已经完成工作量的费用，同时支付合同总额的10%的违约金。

2、合同履行期限内，非甲方原因，乙方提前解除合同，乙方应支付甲方合同总额的10%违约金。

3、由于乙方原因，甲方所提供财产遭到损坏、丢失， 乙方须赔偿甲方损失；如故意损坏、岗位失职，除赔偿甲方损失外，甲方有权主张合同总额10%的违约金或者解除合同。

4、乙方在接到设备及系统报修电话后，在30分钟未作出响应，且3个半小时内未赶到现场，造成甲方损失的，给予甲方赔偿，按合同价的5％/次计。

因乙方技术力量配备不足造成甲方损失的，给予甲方赔偿，按合同价的5％/次计。

如累计赔偿金额达到15%的，甲方有权提出终止合同。

5、由乙方造成损失而需赔付甲方违约金的，违约金将从合同款中扣除以赔偿甲方。

6、因不可抗力原因，致使一方不能履行合同，不承担违约责任，但应将情况尽快通知另一方，并应尽量减少由此发生的损失。

八、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、争议解决

本合同未尽事宜由双方协商解决，并签订必要的书面协议。如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

十、合同生效

1、合同经甲方、乙方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式四份，乙方执壹份，甲方执叁份。

5、相关招投标文件、询标承诺等与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

签约时间：      年    月   日

签约地点：

★ 此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第六章　投标文件格式

投标文件的外包装封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-24105288

标 项：

标项内容：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

投标文件封面格式

正本/副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

标   项:

标项内容：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

前附表：供应商响应表

招标项目编号

| 评分项目 响应 | 响应内容所在投标文件页码 | 自评分（或响应程度） |
| --- | --- | --- |

注：根据评分标准商务和技术分的内容逐项填写。

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期：

报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

1.投标函格式

投 标 函

致：杭州市第一人民医院：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本  4  份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。因本项目在招标结束后，招标人须经政采云平台走采购流程，故投标人必须注册成为“政采云入围供应商”，请在开标前办理完成，否则无法执行合同的后果由中标人承担。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人签字:___________

日期:_____年___月___日

2-1.开标一览表

开标一览表

项目编号：                                                       单位：元

投标人名称：

| 标项 | 投标内容 | 单价 | 数量 | 投标总价 | 服务期 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权委托人签字：

投标人名称（盖章）：                                               日期：    年   月  日

3.投标报价明细表格式

投标分项报价表

项目名称：

招标编号：                              单位：元

| 序号 | 费用名称 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标总价大写 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

4.商务文件目录

（1）投标声明书(格式见第六章)

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)

（3）年检后的营业执照（或其它合法登记证明）副本复印件

（4）投标人情况介绍；

（5）商务响应表（格式见第六章）；

（6）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料，和评分有关的资料。

4.1.投标声明书格式

投标声明书

致：杭州市第一人民医院：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                  项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 __90_日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

（若无则写“无”）

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人签字：

投标人公章：

年    月    日

4.2.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：杭州市第一人民医院：

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人公章：

年    月    日

4.3.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期及地点 | 见招标文件相关要求 |  |  |
| 技术服务要求 | 见招标文件相关要求 |  |  |
| 技术响应时间及地点 | 见招标文件相关要求 |  |  |
| 付款条件 | 见招标文件相关要求 |  |  |
| 其它合同条款 | 见招标文件相关要求 |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

5、技术文件目录

（1）维保服务内容说明

（2）维保总体方案

（3）质量控制手段及方法

（4）本项目的重点和难点分析及解决措施

（5）技术响应表（点对点应答，必须提供）

（6）服务承诺及其他承诺

（7）项目服务团队详细介绍（含：项目实施人员一览表，驻场人员重点介绍）

（8）项目验收标准和验收方法

（9）针对本项目的合理化建议（如有）

（10）投标人认为需要提供的其他文件和资料和评分有关的资料。

5.1 技术响应表格式

技术响应表（必须提供）

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

注：投标人应对照招标文件“第四章  招标内容及需求”要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日 期：

5.2 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                         日  期：